Об утверждении   программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельское поселение «Село Кудрявец» Хвастовичского района Калужской области на 2015 - 2024 гг.»

РЕШЕНИЕ

С Е Л Ь С К А Я      Д У М А

муниципального образования  сельское поселение

«Село Кудрявец» Хвастовичского района

от  25.03.2016 г.                                                             №36

№ _____

В соответствии с Федеральным Законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г.         № 502 «Требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  на основании протеста прокуратуры Хвастовичского района от 28.01.2016 г.    № 7-36-2016,  Устава сельского поселения "Село Кудрявец", Сельская Дума сельского поселения " Село Кудрявец"

РЕШИЛА:

1. Утвердить   программу  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельское поселение «Село Кудрявец» Хвастовичского района Калужской области на 2015 - 2024 гг.»  (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января  2015г.

3. Контроль за реализацией постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

сельское поселение  «Село Кудрявец»                                                 Л. А. Ермакова

Приложение

к решению Сельской Думы

СП «Село Кудрявец»

от  25.03.2016г. №36

Программа

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

сельское поселение «Село Кудрявец»

Хвастовичского района Калужской области

на 2015 - 2024 гг."

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «село Кудрявец» Хвастовичского района Калужской области на 2015 - 2024 гг." |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативно- правовая база разработки Программы | Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ; Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. № 502 Генеральный план МО СП «Село Кудрявец» |  |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования сельское поселение «Село Кудрявец» Хвастовичского района Калужской области |  |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования сельское поселение «Село Кудрявец» Хвастовичского района Калужской области |  |
| Основные цели и задачи Программы | Основной целью Программы является: - предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. Программа нацелена на решение следующих задач: - комплексная модернизация и реконструкция существующей системы коммунальной инфраструктуры; - формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения; - формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры. |  |
| Сроки реализации | 2015 - 2024 годы. |  |
| Основные целевые показатели Программы | - повышение качества питьевой воды - развитие и модернизация систем водоснабжения, улучшения их состояния - улучшение электроснабжения, устройство дополнительного уличного освещения |  |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация муниципального образования сельское поселение «Село Кудрявец» Хвастовичского района Калужской области. |  |
| Организация контроля | Контроль за ходом реализации программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Село Кудрявец» Хвастовичского района Калужской области на 2015 - 2024 годы" осуществляет Сельская Дума (в части расходования средств бюджета муниципального образования - Администрация муниципального образования сельское поселение «Село Кудрявец» Хвастовичского района Калужской области) |  |
| Ожидаемые результаты | - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - улучшение экологического состояния окружающей среды; - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин - 100%; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. - комфортность и безопасность проживания населения |  |

- Введение

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельское поселение «Село Кудрявец» Хвастовичского района Калужской области на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градостроительного кодекса, постановления Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устава  сельского поселения «Село Кудрявец».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры  в целях повышения качества услуг и улучшения экологии сельского поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в области развития коммунальной инфраструктуру сельского поселения.

Приложение

к Решению Сельской Думы

от 25.03.2016г. №36

Обосновывающие материалы

Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры

### 1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение  на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников. Подземные воды используются на хозяйственно-питьевые нужды населения. Централизованная система водоснабжения расположена в с. Кудрявец, д.Теребень. В остальных населенных пунктах водоснабжение производиться из родников и колодцев. Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с.Кудрявец, д. Теребень  являются водозаборы подземных вод-скважины в количестве двух объектов №1, №2, глубиной до 60 метров, которые работают постоянно. Все водозаборы подземных вод располагаются вне территории жилой застройки, примерно в 0,5 км от населенных пунктов, введены в эксплуатацию более 25  лет назад.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

| Место положения скважин | Эксплуатационный водоносный горизонт | Глубина, м | Производительность скважин, м3/час | Цель водопользования | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/СКВ. №1 с.Кудрявец | Заволжский | 75,0 | 16,0 | Питьевое водоснабжение | рабочая |
| А/СКВ. №2 д.Теребень | Заволжский | 80,0 | 16,0 | Питьевое водоснабжение | рабочая |

На скважинах установлены насосы ЭЦВ 8 16×140 и ЭЦВ 6 6,5×125 и ЭЦВ 8 16×140.

Всего на территории 150 абонентов, 1 бюджетная организацая и 4 прочие организации. Всего установлено 4 водомеров: 1 водомер по бюджетным организациям и 3 водомера по прочим организациям. Определение объемов забираемой воды при отсутствии водомеров у одного абонента ведется по балансам в соответствии с правилами.

2. Водоотведение

В населенных пунктах СП «Село Кудрявец» в настоящее время отсутствует централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа. Жилые дома имеют индивидуальные системы канализирования: колодец для приема стоков и их периодической откачкой и вывозом автомашинами, или индивидуальные выгребные дворовые уборные сухого типа (пудр-клозет). Отвод поверхностных вод осуществляется с помощью открытых водоотводящих устройств.

### 3. Газоснабжение и теплоснабжение

По территории сельского поселения «Село Кудрявец» проходит отвод магистрального газопровода Тула-Шостка-Киев. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 2007году. Его протяженность-7,0 км; диаметр-108 мм, толщина стенки-7 мм, сталь. Проектное давление -55,0 кгс/см2; проектная производительность- 87,6 млн.м3/год.

Газораспределительные пункты поселка, обеспечивающие связь между ступенями (газопроводами различного давления)

| Наименование | Адрес | Год введения в эксплуатацию | Давление газа на входе, кг/см2 | Давление газа на выходе, мм в/ст. | Тип установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШРП-№1 | с.Колонна , ГРС- | 2007 | 2.8 | 200 | 400-ГРПШ |
| ГРПШ-№2 | д.Теребень, пер. Лесной | 2007 | 2.8 | 200 | 400-01 |
| ГРПШ-№3 | д.Теребень, ул. Новая Теребень | 2007 | 2.8 | 200 | 400-01 |
| ГРПШ-№4 | с.Кудрявец, ул. Ленина | 2010 | 2.8 | 200 | 07-У1 |

Существующие газовые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения «Село Кудрявец» оборудованы автономными газовыми тепло генераторами, не газифицированная застройка отапливается печами на твердом топливе.

На территории СП «Село Кудрявец»  имеются 1 газовая котельная, суммарная мощность 960 кВт, износ 26%, отпуск тепла на нужды бюджетных организаций . Способ прокладки теплотрасс подземный.

### 4.  Электроснабжение и связь

Электроснабжение сельского поселения «Село Кудрявец» осуществляется от подстанций п/с 35/10 д. Теребень. Распределительными сетями в районе являются сети напряжением 35 кВ, также в районе имеется развитая сеть линий электропередачи напряжением 10 кВ.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

4.2. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Финансирование программных мероприятий планируется за счет федерального бюджета, областного бюджета и бюджета сельского поселения.

Сумма и источники финансирования могут меняться в ходе реализации мероприятий Программы.

| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 |
| Федеральный бюджет | 3 894 482,00 | 403 241,00 | 394 241, 00 | 394 000,00 | 394 000,00 | 394 000,00 | 1 915 000,00 |
| Областной бюджет | 8 080 935,00 | 822 588,0 | 838 347,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 3 990 000,00 |
| Бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 11 975 417,00 | 1 225 829,00 | 1 232 588,00 | 1204000,00 | 1204000,00 | 1204000,00 | 5905000,00 |